## Sheet1
检验设备库（秦皇岛市食品药品检验中心）
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造商
1 | 离子色谱仪 | ICS 1500 | 美国戴安公司 DIONEX
2 | 台式浊度仪 | ET76020 | 德国Lovibond
3 | 赛多利斯电子天平 | TB-215D | 丹佛
4 | 二氧化碳测定仪 | SCY-3B | 上海仪川仪表厂
5 | 气相色谱/质谱联用仪 | 7890A/5975C | 美国安捷伦公司
6 | 气相色谱仪 | Agilent6890N | 美国安捷伦科技有限公司
7 | 紫外可见分光光度计 | TU-1900 | 北京普析通用仪器有限责任公司
8 | 气相色谱仪 | Agilent6890N | 美国安捷伦公司
9 | 容重器 | HGT-1000B | 上海东方衡器有限公司
10 | 箱式电阻炉 | SX-4-10 | 北京永光明医疗仪器厂
11 | 磁性金属测定仪 | JJCC | 上海嘉定粮油仪器有限公司
12 | 冷水机 | H90A | 北京莱伯泰科实验室应用技术有限公司
13 | 旋转蒸发仪+真空泵 | LR4001 | 德国海道尔夫瑞士万通
14 | 自动电位滴定仪（配套） | 702SM | 瑞士万通
15 | 微波消解仪 | AMS7295 | 北京兴东达泰科技发展有限公司
16 | 电子天平 | BS224S | 北京赛多利斯仪器系统有限公司
17 | 氮气吹干仪 | BF2000 | 北京八方世纪科技有限公司
18 | 压力测定仪 | PTJ-YY | 上海光学仪厂
19 | 蒸汽消毒器 | YXQGOL | 山东新华医疗器械厂
20 | 高温消解仪 | EHD36 plus | Lab Tech
21 | 超声波清洗器 | KQ-500DE | 昆山市超声仪器有限公司
22 | 热解析仪 | TJ-618 | 兰州中科威尔分析仪器有限公司
23 | 全自动超纯氢气发生器 | SHC- | 天津分析仪器厂服务部
24 | 超声波清洗器 | KQ-500DE | 昆山市超声仪器有限公司
25 | 均质器 | 基本型 | 上海德记行科技发展有限公司
26 | 数显鼓风干燥箱 | GZX-9240MBE | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂
27 | 生化培养箱 | SPX-250B-Z | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂
28 | 霉菌培养箱 | MJX-250B-Z | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂
29 | 真空干燥箱 | DZF-6050MBE | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂
30 | 电子天平 | 6001 | 天津市天马仪器厂
31 | 组织捣碎机 | JJ-2 | 江苏省金坛市荣华仪器制造有限公司
32 | 漩涡混合器 | QL-901 | 江苏海门其林贝尔仪器制造有限公司
33 | 元素型超纯水机 | 18010D | 上海摩勒生物科技有限公司
34 | 台式高速离心机 | TGL-16GA | 湖南星科科学仪器有限公司
35 | 电热恒温水浴锅 | DK-98-1 | 北京永光明医疗仪器厂
36 | 稻谷出糙机 | JLGJ 4.5 | 浙江台州粮仪厂
37 | 酸度计 | PHS-3C | 上海精密科学仪器公司
38 | 比较比色计 | WSL-1 | 北京光学仪器厂
39 | 茂福炉 | RJM-2.8-10A | 沈阳市电炉厂
40 | 新飞冷柜 | SC-208G | 河南新飞电器有限公司
41 | 电热恒温水浴锅 | DZKW-D-2 | 上海科恒实业有限公司
42 | 鼓风干燥箱 | 101-3AB | 天津市泰斯特仪器有限公司
43 | 生化培养箱 | SPX-250BIII | 天津市泰斯特仪器有限公司
44 | 立式冷藏陈列柜 | SC-365FL | 海信容声冷柜有限公司
45 | 生物显微镜 | 2×A | 上海光学仪器厂
46 | 电导率仪 | CDN600 | TRANSWIGGENS
47 | 试样粉碎机 | XF-98B | 黄骅市振兴电器仪器厂
48 | 毛细管粘度计清洗器 | SYP9002 | 上海石油仪器厂
49 | 气体减压器 | 152TIN-125 | 捷锐企业上海有限公司
50 | 全自动多功能酶标仪 | MK3 | 芬兰雷勃公司
51 | 冷藏冷冻箱 | BCD-183 | 青岛澳柯玛有限公司
52 | 无油空气压缩机 | FD-97 | 上海复旦天威信息系统有限公司
53 | 大容量高速匀浆机 | ERS-2 | 金坛市亿通电子有限公司
54 | 自动旋光仪 | WZZ-2S | 上海申光仪器仪表有限公司
55 | 阿贝折射仪 | WYA-2W | 上海申光仪器仪表有限公司
56 | 无油空气压缩机 | W70 | 上海复宏机电有限公司
57 | 杂志过滤机 | HL-GB2 | 北京朋利驰科技有限公司
58 | 毛氏离心机 | PLC-RZ6 | 北京朋利驰科技有限公司
59 | 超净工作台 | SW-CJ-2D | 苏州净化设备有限公司
60 | 生物显微镜 | XSZ-G | 重庆光电仪器有限公司
61 | 电热恒温水浴锅 | DZKW-S-8 | 北京永光明医疗仪器厂
62 | 电热恒温水浴锅 | DZKW-D-2 | 北京永光明医疗仪器厂
63 | 瓶口分配器 | 10mL | 德国
64 | 柱后衍生系统 | 6000PCR | 美国Comtro
65 | 凝胶色谱 | J2 PREPLINC | 美国J2
66 | 立式蒸汽压力灭菌器 | BXM-30R | 上海博讯实业有限公司
67 | 电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS) | X SERIES 2 | THERMOFISHER
68 | 霉菌培养箱 | MJX-300 | 江苏常州亚特实验仪器有限公司
69 | 新飞冷柜 | SC-208G | 河南新飞电器有限公司
70 | 啤酒色度仪 | SD9012 | 上海昕瑞仪器仪表有限公司
71 | （啤酒）浊度仪计 | WGZ-2PJ | 上海昕瑞仪器仪表有限公司
72 | 高效液相色谱仪 | 1260 | 美国安捷伦
73 | 气相色谱仪 | 7890A | 美国安捷伦
74 | 海尔冰箱 | BCD-215TD GA | 海尔
75 | 生物安全柜 | HT60-IIA2 | 青岛海尔特种电器有限公司
76 | 紫外灯
77 | 电子天平 | jj500y | 常熟市双杰测试仪器厂
78 | 荧光分光光度计 | F-280 | 天津港东科技发展股份有限公司
79 | 新飞冰柜 | SC-208G
80 | 实验室洗瓶机 | Q720 | 天津成星号科技发展有限公司
81 | 内切式匀浆机 | XHF-DY | 宁波新芝生物科技有限公司
82 | 节能型智能恒温槽 | SDC-6 | 宁波新芝生物科技股份有限公司
83 | 冷冻离心机 | 3K15 | SIGMA
84 | 液相色谱质谱联用仪 | TQ5500 | 美国AB公司
85 | VITEK2-COMPACT | 2 | 生物梅里埃
86 | UDK159型全自动定氮仪 | UDK159 | 意大利Velp
87 | 刀式研磨仪 | GM 200 | 德国 RETSCH
88 | 微波消解仪 | SW-4 | 德国 BERGHOF
89 | 啤酒分析系统 | DMA 4500M | Antou Paar 奥地利
90 | 全自动微生物平板螺旋加样系统 | IUL Eddy Jet2 | 上海鹏博医疗器械发展有限 公司
91 | 均质机 | Y10 | 上海约迪设备有限公司
92 | 氮气浓缩仪 | ET | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司
93 | 质谱隔音罩 | NRVP-MS40 | 法国 MS NOISE
94 | 液相色谱原子荧光联用仪 | LC-AFS6500 | 北京海光仪器有限公司
95 | 电子型粘度计 | Viscograph-E803303 | Brabender （德国 布拉班德）
96 | 核酸提取仪 | king fisher | 赛默飞世尔
97 | 定性PCR仪 | 2720 | 美国ABI
98 | 荧光定量PCR仪 | step one | 美国ABI
99 | 凝胶成像系统 | omega fluor plus | aplegen
100 | 在线凝胶净化气质联用仪 | GPC-GCMS
101 | 全自动固相萃取仪 | prevalspe | 北京普立泰科仪器有限公司
102 | 液相色谱质谱联用仪 | Trple Quad 4500 | 安捷伦
103 | 电子天平 | ME204T | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司
104 | 电子天平 | ME204T | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司
105 | ST243 Soxtc 索氏浸提系统 | ST243 Soxtc | 福斯
106 | 自动电位滴定仪 | 905 | 瑞士万通
107 | 液相色谱仪 | 1260--DAD | 美国安捷伦
108 | 液相色谱仪 | 1260 | 美国安捷伦
109 | 原子吸收分光光度计 | contrAA800D
110 | 气相色谱仪（FID/ECD） | 7890B | 美国安捷伦
111 | 迷你离心机 | S1010 | SCILOGEX
112 | 砂浴锅 | DK-115 | 科恒实业发展有限公司
113 | DNA浓度测定仪 | Nanodrop Lite | 热电
114 | 精密酒精计 | （0-100） | 青县燕河仪器仪表有限公司
115 | 离心机 | V14 | Dynamica
116 | 超低温冰箱 | BMEVO 69086 | Froilabo
117 | 蒸汽灭菌器 | SX-700 | TOMY
118 | 生物安全柜 | Nu-543-4008 | Nuaine
119 | 酒柜 | W470A | Raching美晶
120 | 摩尔纯水机 | 元素型 | 重庆摩尔
121 | 数控超声波清洗器 | KQ-500DE | 昆山市超声仪器有限公司
122 | 电子天平（十万分之一） | AS60/220.R2 | RADWAG
123 | 鼓风干燥箱 | 101-3EBS | 上海科恒
124 | 马弗炉 | FP-40 | 上海科恒
125 | 鼓风干燥箱 | 101-3EBS | 上海科恒
126 | 恒温水浴摇床 | SWT-100 | 米欧
127 | 水浴氮吹仪 | WT-12 | 米欧
128 | 固相萃取仪 | SPE-12 | 米欧
129 | 生化培养箱 | SPX-250 | 上海科恒
130 | 多功能水浴摇床 | FWS-30 | 上海科恒
131 | 低温恒温槽 | KHDC-1015 | 上海科恒
132 | 马弗炉 | FP-40 | 上海科恒
133 | 酸度计 | PHS-3E | 雷磁
134 | 氢气发生器 | TH-500 | 中惠普
135 | 氨基酸分析仪 | L-8900 | 日立
136 | 高速全自动锤式旋风磨 | BLH-56K | 浙江伯利恒仪器设备有限公司
137 | 粮食水分测试粉碎磨 | BLH-5700 | 浙江伯利恒仪器设备有限公司
138 | 试验碾米机 | BLH-3120 | 浙江伯利恒仪器设备有限公司
139 | 试验砻谷机 | BLH-3250 | 浙江伯利恒仪器设备有限公司
140 | 电子容重器 | BLH-1000AP | 浙江伯利恒仪器设备有限公司
141 | 格槽式分样器 | BLH-6110A,BLH6110B | 浙江伯利恒仪器设备有限公司
142 | 杂质快速检测仪 | BLH-310K | 浙江伯利恒仪器设备有限公司
143 | 电动筛选器 | BLH-2810 | 浙江伯利恒仪器设备有限公司
144 | 针式和面机 | JHMZ200 | 北京东孚久恒奇仪器技术有限公司
145 | 面团成型机 | JCXZ95 | 北京东孚久恒仪器技术有限公司
146 | 醒发箱 | JXFD7 | 北京东孚久恒仪器技术有限公司
147 | 实验面条机 | JMTD-1681140 | 北京东孚久恒仪器技术有限公司
148 | 烤炉 | JKLZ4 | 北京东孚久恒奇仪器技术有限公司
149 | 全自动脂肪酸值测定仪 | T910 | 山东海能仪器股份有限公司
150 | 面包体积测定仪 | MT-I | 涿州市粮油机械厂
151 | 真菌毒素快速检测系统 | CHAKMROSA-M | 中检环贸生物技术有限公司
152 | 粮油重金属快检仪 | UX-820A | 深圳华唯计量技术开发有限公司
153 | 恒温恒湿培养箱 | HWHS-80 | 常州金坛良友仪器有限公司
154 | 超高效液相色谱仪 | Agilent 1290 ‖ | 安捷伦
155 | 三重四级杆气质联用仪 | GCMS-TQ8050NX | 岛津
156 | 单温冷柜 | SL-1050D4 | 海尔
157 | 双温冷柜 | SL-1450C3D3 | 海尔
158 | 双温冷柜 | SL-1450C3D3 | 海尔
159 | 电子天平 | TD6002C | 天津天马衡基仪器有限公司
160 | 无霜冷藏冷冻冰箱 | BCD-632WPNE | 澳柯玛
161 | 多管振荡器 | MUM25 | QLAB
162 | 酶标仪 | ST-960
163 | 磁性金属测定仪 | JJCC | 大吉光电
164 | 电子式粉质仪 | JFZD | 电子式粉质仪
165 | 拉伸仪 | JMLD150 HS08 | 东孚久恒
166 | 面筋仪 | GIM200 | 东孚久恒
167 | 近红外分析仪 | IM9500 | 波通
168 | 降落数值仪 | FN1000 | 波通
169 | 试验磨粉机 | CD1 | 肖邦
170 | 钟鼎式分样器 | BLH-6100A | 伯利恒
171 | 钟鼎式分样器 | BLH-6100A | 伯利恒