## 工作表1
2022年度市本级电线电缆产品质量监督抽查统计
序号 | 抽查产品 | 受检单位 | 规格型号 | 综合判断 | 不合格项
1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃C类软电线 | 秦皇岛鑫津达线缆有限公司 | ZC-RVS 300/300V 2×2.5 | 合格
2 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 | 秦皇岛树立电缆有限公司 | 60227 IEC 53(RVV) 2×1.5mm² 300/500V | 合格
3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | 秦皇岛市海腾五金机电设备有限公司 | 2×2.5 RVS 300/300V | 合格
4 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆 | 秦皇岛华旗电缆销售有限公司 | ZC-BV 1.5mm² 450/750V | 合格
5 | 阻燃聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 北戴河新区小千建材商店 | ZC BV 4mm² 450/750V | 合格
6 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 北戴河新区小千建材商店 | 60227 IEC 01（BV） 2.5mm² 450/750V | 合格
7 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 秦皇岛鑫津达线缆有限公司 | 60227 IEC 01 （BV） 2.5mm 450/750V | 合格
8 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 海港区友谊路恒中五金产品经销处 | 60227 IEC 01 ZC-BV 450/750V 2.5mm² | 合格
9 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 海港区友谊路恒中五金产品经销处 | 60227 IEC 01(ZC-BV) 450/750 2.5 | 合格
10 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 秦皇岛市海腾五金机电设备有限公司 | 60227 IEC 01(BV)-450/750V 1×2.5 | 合格
11 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 秦皇岛津峰线缆制造有限公司 | 60227 IEC 01(BV)-450/750V 1×2.5mm2 | 合格
12 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 昌黎晶通电缆制造有限公司 | 60227 IEC 01(BV)-450/750V 2.5 | 合格
13 | 挤包绝缘电力电缆 | 昌黎晶通电缆制造有限公司 | VLV 0.6/1kV 4×25 | 合格
14 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 河北利通电缆有限公司 | 60227 IEC 01(BV)-2.5 | 合格
15 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 抚宁县北方线缆有限公司 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4mm_(2) | 合格
16 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃D类固定布线用电线 | 昌黎县鸿昌恒信照明电器商贸有限公司 | ZDBV 450/750V 2.5mm_(2) | 合格
17 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 秦皇岛津峰线缆制造有限公司 | VLV 0.6/1kV 3×25+1×16 | 合格
18 | 阻燃聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 青龙满族自治县龙王庙乡龙王庙村丽君家电商城 | ZRBV 450/750V 4mm_(2) 95m | 合格
19 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆电线 | 抚宁区城关新鑫特五金商场 | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×4mm(2) 95m | 合格
20 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 抚宁区留守营镇宏顺发五金商店 | RVV 2×2.5 300/500V 100m | 不合格 | 20℃时导体电阻、绝缘老化前抗张强度（芯1）、标志
21 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 秦皇岛宝丰线缆销售有限公司 | ZC-BV 450/750V 2.5mm_(2) | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、标志
22 | 聚氯乙烯绝缘护套阻燃软电线 | 秦皇岛宝丰线缆销售有限公司 | ZC-RVV 300/500V 2×2.5 | 不合格 | 20℃时导体电阻、标志
23 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 青龙满族自治县青龙镇宏奥物资经销处 | BLVVB 300/500V 2×6 | 不合格 | 护套平均厚度、护套最薄处厚度
24 | 阻燃型聚氯乙烯绝缘电线 | 秦皇岛津通源线缆有限公司 | ZC-BV 450/750V 2.5m㎡ | 合格
25 | 聚氯乙烯绝缘阻燃C类固定布线用电线 | 秦皇岛盛腾线缆有限公司 | ZC-BV 450/750V 2.5㎡ | 合格