秦皇岛市市场监督管理局

行政处罚决定书

秦市监处罚〔2024〕6号

当事人：秦皇岛坤银能源有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码（注册号）：911303026703354088

住所（住址）：河北省秦皇岛市海港区西部快速路以北、规划法云寺以东

法定代表人：连作华

身份证（其他有效证件）号码：350***************

本案来源于监督检查。2024年2月19日，秦皇岛市市场监督管理综合执法局执法人员对当事人进行了执法检查，现场发现当事人经营场所共计六台税控燃油加油机，36条加油枪，19条加油枪处于正常使用状态。铅封完整。

执法人员使用燃油加油机防作弊系统查询设备查验相关数据。发现13号、14号、15号、16号、17号、18号、19号、21号、24号、25号、26号、27号、28号、29号、31号、32号、34号共计17条加油枪加油机显示屏显示数据和查询设备查验的数据一致；95#汽油30号加油枪，现场加油机显示屏显示数据为：金额220元，油量28.36升、单价7.76元，查询设备查验的数据为：金额400元，油量51.55升，单价7.76元，加油枪加油机显示屏显示数据和查询设备查验的数据不一致；92#汽油35号加油枪加油机显示屏显示数据和查询设备查验的数据不一致。加油员按照执法人员要求将所有加油机重新启动，再次查验，查验后所有19条加油枪加油机显示屏显示数据和查询设备查验的数据一致。分析上述现象，执法人员怀疑当事人可以在短时间内对2块加油机程序控制主板的计量控制程序进行调整，规避税控燃油加油机防作弊系统微控处理器，执法人员初步认定当事人存在非法变更计量控制程序，瞬间恢复出厂程序，应对计量执法。经请示局主管领导批准后，执法人员当场下达《责令改正通知书》（秦市监责改〔2024〕产支 5号），责令当事人停止使用不合格计量器具的行为，并依据《河北省计量监督管理条例》第三十四条第一款的规定，对该站涉嫌使用的不合格计量器具92#汽油35号枪、95#汽油30号枪税控燃油加油机计量控制主板予以扣押的行政强制措施。

因案情复杂，执法人员于2024年3月18日经请示局领导批准后，做出《延长行政强制措施期限决定书》（秦市监延强〔2024〕产支2号），延长强制措施期限30日，至2024年4月29日(包括涉案主板委托鉴定时间10日)，2024年4月29日予以解封。

调查认定的事实：我局于2024年3月1日将扣押2块加油机程序控制主板委托加油机生产厂家(河南稳佳能源科技有限公司)进行鉴定检测，鉴定结果为：“经我司查验，编号C794154、C767643主板为我司生产，计量程序与出厂合格程序不一致，与备案合格程序不一致。执法人员将鉴定报告送达当事人，当事人对鉴定结果无异议。

当事人承认2024年2月初，有人到站对该站使用的30号和35号枪的计量控制主板进行维修，当时维修人员未提供联系方式和身份证明，维修费是使用现金结算。

因限期内当事人不能提供证明改动加油机计量控制主板程序（计量准确度）起始日期等佐证材料，无法核实当事人更改加油机的准确时间，依据〔1994〕技监发便字第070号“对行政相对人破坏计量器具准确度的行政违法行为，在其拒不提供证据、故意隐瞒事实真相或不提供准确证据的情况下，可以按照计量器具最后检定日期作为计算其违法所得起始日期（该事实有当事人提交的最近一次由秦皇岛市计量测试研究所出具的检定日期为2024年2月4日，有效期至2024年8月3日的计量检定证书，证书编号：QJ24-005069 、QJ24-005073予以佐证）”的规定，同时因执法人员将涉案加油机主板扣押后无法计算当天销售金额，依据《中华人民共和国行政处罚法》有利于相对人的原则，认定当事人违法时间自最近一次加油机计量检定（2024年2月4日）后第二天（2024年2月5日）起至案件查处之日前一日（2024年2月18日）止。认定当事人违法时间应为：自2024年2月5日至2024年2月18日。

当事人应执法人员要求提供了2024年2月5日至2024年2月18日的缴税凭证以及销售收入台账证明相关材料，并说明了无法提供具体到每条加油枪的缴税记录。

经查阅当事人2024年2月5日至2024年2月18日成品油日销统计表，显示2024年2月5日至2024年2月18日共销售95号汽油30号枪共计销售汽油5502.50升，92号汽油35号枪共计销售汽油26431.9升，销售金额共计232002.64元。故当事人涉案经营额为232002.64元。

依据《市场监管总局办公厅关于加油站计量作弊行为违法所得认定有关问题的复函》（市监稽函〔2022〕36号）“……加油站经营者故意破坏计量器具准确度，实施以欺骗消费者为目的的计量作弊行为，其违法所得是实施计量作弊获取的全部收入。在具体计算违法所得时，可扣除依法缴纳的税款，不扣除其他成本支出”的规定，当事人故意通过主板控制程序破坏计量器具准确度，使用不合格计量器具，实施以欺骗消费者为目的的计量作弊行为，期限内虽然发生缴税行为，但因无法准确计算涉案具体加油枪缴税额，故将全部涉案经营额（232002.64元）认定为违法所得。同时，当事人未对所有交易信息进行完整登记。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.当事人《营业执照》复印件、《危险化学品经营许可证》复印件、《成品油零售经营批准证书》复印件及法定代表人身份证复印件，证明当事人的主体经营资格。

2.现场检查笔录和对法定代表人所作询问笔录，证明当事人对现场检查、其他相关情况的问询无异议。

4.秦皇岛市计量测试研究所出具的《检定证书》2份，证明燃油加油机的最后检定日期。

5. 河南稳佳能源科技有限公司的鉴定证明，证明计量控制主板程序被改变；

6.检测/检验/检疫/鉴定结果告知书，证明当事人确认鉴定结果。

7.《秦皇岛坤银能源有限公司成品油日销统计表》，证明当事人销售的具体情况。

8.当事人出具情况说明，证明期限内缴税具体情况。

当事人对本案办案程序、案件定性、适用法律、处罚内容等未提出陈述、申辩。2024年5月16日，我局依法向当事人送达了秦市监罚告〔2024〕产支4号行政处罚听证告知书，告知当事人拟作出行政处罚决定的事实、理由、依据和处罚内容及依法享有的陈述、申辩和要求听证的权利。

本局认为：当事人通过更换、更改加油机主板控制程序而达到谋取不正当利益的行为，违反了《中华人民共和国计量法》第十六条“使用计量器具不得破坏其准确度，损害国家和消费者的利益”之规定，当事人的行为属故意使用不合格计量器具。鉴于当事人故意使用不合格计量器具的行为不符合《河北省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十四条、第十五条、第十六条、第十七条中规定的从轻、减轻、从重行政处罚情形。参照《河北省市场监督管理行政处罚裁量权基准》目录80《计量法实施细则》行政处罚裁量权基准序号7中适用情形一般的裁量权基准：责令赔偿损失，没收计量器具和全部违法所得，可并处600元以上1400元以下的罚款。因到该站加油的消费者属于具有流动性的非特定人员，加油站未记录消费者个人信息，且计量误差系数属于可随意变更，无法查明具体危害哪些消费者，具体侵害消费者多少权益，无法责令当事人准确退赔相关受害人，但是仍然要依法承担退赔义务。

依据《中华人民共和国计量法》第二十六条“使用不合格的计量器具或者破坏计量器具准确度，给国家和消费者造成损失的，责令赔偿损失，没收计量器具和违法所得，可以并处罚款”、《中华人民共和国计量法实施细则》第四十六条“使用不合格计量器具或者破坏计量器具准确度和伪造数据，给国家和消费者造成损失的，责令其赔偿损失，没收计量器具和全部违法所得，可并处二千元以下的罚款”的规定，参照《河北省市场监督管理行政处罚裁量权基准》中《中华人民共和国计量法实施细则》第四十六条适用一般情形的裁量权基准， 我局已于2024年6月5日对当事人下达了责令改正通知书（秦市监责改〔2024〕产支12号），要求当事人立即停止使用不合格计量器具，责令履行赔偿给国家和消费者造成损失的法定义务，决定对当事人作出以下行政处罚：1、没收涉案加油机计量控制主板2块;2、没收违法所得232002.64元;3、罚款1000元。罚没款合计233002.64元（大写：贰拾叁万叁仟零贰点陆肆元）。

当事人应接到本处罚决定书之日起十五日内，到秦行金财支行（全称：秦皇岛市财政局，账号：634013010000002150）缴纳罚款；罚没许可证副本编号：07000005-1，正本编号：07000005，逾期不缴纳的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

如你单位对本处罚决定不服，可在接到本处罚决定书之日起六十日内，向秦皇岛市人民政府申请复议；也可以在六个月内依法向海港区人民法院提起诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

秦皇岛市市场监督管理局

（印 章）

二〇二四年六月五日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式 三份， 一份送达，一份归档，  一份留存 。