ICS XX.XX

CCS X XX

DB13

秦皇岛市地方标准

DB13/T XXXX—2024

室内空气化学污染物检测服务规范

(征求意见稿)

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

秦皇岛市市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

引  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 监测指标	1

5 总体要求	2

5.1 机构要求	2

5.2 人员要求	2

5.3 设备要求	2

6 工作流程	3

6.1 前期准备	3

6.2 采集样品	3

6.3 样品处置	3

6.4 检测	3

6.5 记录填写	3

6.6 质量控制计划与实施	4

6.7 特殊情况的处置和上报	4

7 判定	4

8 争议处理	4

9 建议与反馈	4

附　录　A （资料性） 服务流程	5

附　录　B （资料性） 客户咨询记录单	6

附　录　C （资料性） 样品信息采集单	7

附　录　D （资料性） 室内空气质量检测服务合同范本	8

附　录　E （资料性） 现场采样布点记录	9

附　录　F （资料性） 室内环境检测原始记录	10

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由秦皇岛市市场监督管理局提出。

本文件由秦皇岛市市场监督管理局归口。

本文件起草单位：秦皇岛市质量技术监督检验所、秦皇岛顺远公共环境卫生检测有限公司、秦皇岛洁之康环保科技有限公司、河北科技师范学院、承德市农林科学院、秦皇岛城市规划管理信息中心。

本文件主要起草人：陈文秀、张宏林、李妍、徐鲲、冯曼、刘英芬、刘锐萍、张磊、张铁军、安赛、李楠、任国骏、张佳伟。

引  言

室内空气化学污染物检测工作服务规范，DB13/T XXXX旨在规范秦皇岛市范围内提供室内空气质量检测服务的机构对室内空气质量检测的工作，拟由3个部分构成。

- 第1部分：室内空气质量检测的工作要求

- 第2部分：室内空气质量检测的工作服务流程

- 第3部分：相关记录表格

室内空气化学污染物检测工作服务规范

- 范围

本文件提供了室内空气质量检测工作的机构、资源及工作流程的指导建议。

本文件适用于秦皇岛市范围内提供室内空气质量检测服务的机构对室内空气质量检测的工作。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18204.2-2014《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》

GB/T 18883-2022  《室内空气质量标准》

GB 50325-2020 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》

《检验检测机构资质认定评审准则》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

室内空气质量指标 Indoor air quality indicators

室内空气中与人体健康有关的物理性、化学性、生物性和放射性指标。

- 监测指标

本标准提到的化学污染物主要指甲醛、苯及苯系物。

- 污染物浓度限量

| 序号 | 污染物 | Ⅰ 类民用建筑 | Ⅱ 类民用建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛 (mg/m3) | ≤ 0.07 | ≤ 0.08 |
| 2 | 苯 (mg/m3) | ≤ 0.06 | ≤ 0.09 |
| 3 | 甲苯 (mg/m3) | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 |
| 4 | 二甲苯 (mg/m3) | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 |
| 5 | TVOC (mg/m3) | ≤ 0.50 | ≤ 0.45 |
| I类民用建筑：住宅、居住功能公寓、医院病房、老年人照料房屋设施、幼儿园、学校教室、学生宿舍等。 II 类民用建筑：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅等。 |  |  |  |

- 总体要求

  - 机构要求

    - 提供室内空气质量化学污染物检验检测（以下简称室内空气检测机构）的服务机构应符合《检验检测机构资质认定评审准则》的要求。

    - 提供室内空气检测机构应依照有关法律法规和规范从事检验检测活动。

    - 提供室内空气检测机构应具备所开展的检验检测工作相适应的场所、设备、设施、人员等，按资质开展室内空气检验检测活动。

    - 提供室内空气检测机构应保证出具的快检数据及结果准确、可追溯，结论客观、公正，不应出具虚假结果。

    - 提供室内空气检测机构应针对突发性实验室安全事故制定应急预案。

  - 人员要求

    - 专业咨询人员。解答室内空气检验检测咨询事宜，负责与顾客就检测方法、检测时限、检测费用以及其他有关检测的问题与顾客进行协商并予以确认；接待咨询时，应做详细记录，并予以保存。

    - 抽样人员。负责指导顾客填写“检测委托书”，做好顾客提供资料的符合性审查工作；应熟悉业务，掌握一定的专业技术能力，严格按照有关规定做好样品、客户提供技术资料的收集、确认、暂存工作，保证样品的有效性。

    - 专业检验人员。所有检测员均应考核合格持有检测资格证书，且每个检验检测项目应配备2名及以上持有上岗证的检测人员；身体健康，符合法律规定的要求；经过与从事的检测活动相关法律法规、体系知识培训、并考核合格；熟悉本岗位的检测规程或技术标准、仪器设备性能，了解其现状和发展趋势；能按程序熟练操作相应岗位的仪器设备，懂得如何进行正常维护；能独立进行检测；合适的误差理论、数据处理、数理统计知识和质量体系知识；熟悉检测过程中的安全防护要求；知道检测的原理及方法中的注意事项。

  - 设备要求

    - 室内空气污染治理服务企业应根据治理服务需要，应配置以下检测设备。

a) 气相色谱质谱联用仪；

b) 气相色谱仪；

c) 紫外可见光分光光度计；

d) 大气采样器；

e) 温湿度计；

f) 气压计。

    - 设备的管理应当遵循有据可查、记录完备的原则。

a) 检测设备应建立台账，专人管理，做好检测设备信息标识：标识信息应包括但不限于：设备名称、型号、生产企业名称、出厂编号、购买时间、存放位置、检定周期、设备状态等；

b) 检测设备应单独建档，存放相关资料；确保仪器的量值的有效性和可溯源性；

c) 检测设备在使用、储存、维护期间应防止损坏。若发现设备损坏时应及时送修。

    - 校准与溯源应当遵循以下原则。

a) 新购设备应送至具有相应资质的计量机构进行检定，检定合格后方可入库；

b) 确保检测设备处于正常状态。设备应获得由法定计量检定机构颁发的检定或校准证书后，方可进行检测工作；

c) 检测设备维修后应经法定计量检定机构检定或校准合格后，方可进行检测工作；

d) 根据检定证书或校准证书上的有效期，在有效期截止前应及时将检测设备送法定计量检定机构进行检定或校准。

- 工作流程

  - 前期准备

    - 客户

根据检验项目，告知客户是否需要提前开窗，提前关闭门窗。例如：甲醛释放量需提前开窗通气一小时再依据检测空间分别关闭门窗12小时。

    - 机构

- 根据客户要求，提前确认检验检测所需仪器、设备等。包括但不限于以下内容：抽样单位或地点、抽样数量、检验项目、检测方法、抽样人员、化学试剂配制、确认相关仪器设备工作状态。

  - 采集样品

- 样品采集全过程操作需满足标准GB 18883-2022或GB 50325-2020的要求。

a) 确认环境场所满足要求；

b) 填写委托协议书；

c) 布置现场采样点并绘制采样图。示例见附录E；

d) 样品信息采集并填写样品信息采集单；

e) 填写仪器设备使用记录。

  - 样品处置

    - 在制样过程中应防止样品间的交叉污染。

    - 不同样品应独立分装，加贴样品标签，样品在抽取和流转过程中均有唯一性标识，有效避免样品混淆以及交叉污染。

    - 样品不应与测试试剂混合放置。样品运输和保存原则应确保样品不变质。

  - 检测

检测过程需满足标准GB 18883-2022或GB 50325-2020的要求。

    - 样品检测过程应避免不同样品间的交叉污染。

    - 检测过程严格依据国家标准要求进行。

    - 检测过程涉及有机溶剂和挥发性气体时，应在通风棚中或通风良好的环境中操作。

    - 检测过程中产生的废弃物应倒入分类的废物桶或废液桶内，处理方式应符合国家排放标准，防止污染环境。

  - 记录填写

应如实记录检测信息及结果，保证记录的真实性、准确性、完整性和可追溯性，检测信息应包括但不限于检测设备编号、检测项目、检测依据、检测方法、检测日期、样品名称、检测结果、检测人员签名、审核人员签名等。示例见附录E

  - 质量控制计划与实施

    - 应根据实际工作需要制定质量控制计划，强化对抽样、检测关键环节的质量控制，明确质量控制的内容、方式、频次和要求，计划尽可能覆盖所有检测项目和检验人员，并保存相关的实施记录。

    - 应采取但不限于空白对照、加标对照、样品复测、盲样考核、飞行检查等方式，加强质量控制，确保检测结果准确可靠。

    - 质量控制发现不符合工作时，应及时纠正，并对原因进行分析，必要时采用纠正措施并做好相应记录。

    - 应对质量控制文件和记录进行档保存，不少于2年。

  - 特殊情况的处置和上报

检验人员应如实做好情况记录，如有特殊情况需及时上报上级监管部门。

- 判定

当所有项目均符合本文4的要求时，判定为合格。当有一项为不合格时，判定为不合格。

- 争议处理

若与委托方发生争议，应按下列步骤进行处理。

a) 与委托方自行协商；

b) 申请仲裁；

c) 向当地人民法院起诉。

- 建议与反馈

依据实际观察采集信息，针对客户检验检测结果，给出合理化建议。

- （资料性）
服务流程

客户咨询

反馈

样品采集人员确定时间和地点

建议

专业咨询人员解答

结果报告

客户抽样前准备

检测

采集样品并做好记录

  - 工作流程图

- （资料性）
客户咨询记录单

  - 客户咨询记录单

| 序号 | 时间 | 客户名称 | 地点 | 联系方式 | 检测项目 | 费用 | 预计检测时间 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （资料性）
样品信息采集单

  - 样品信息采集单

| 序号 | 采样器编号 | 采样管编号 | 采样地点（具体房间） | 采样时间 | 采样人 | 温度、湿度 | 大气压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （资料性）
室内空气质量检测服务合同范本

- 委  托  检  验  协  议  书

承检单位：                                                                      No.

| 委 托 方 填 写 | 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 受检单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 样品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  | 样品等级 |  |
|  | 样品数量 | 检验用 |  |  | 生产日期 或 批 号 |  |  | 检验类别 |  |
|  |  | 备 用 |  |  |  |  |  | 商 标 |  |
|  | 检验依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检验项目 及 要 求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结 果 确 认 |  |  | 承认一次性检验结果，不复议。 是□ 否□ |  |  |  |  |  |
|  | 检后样品处理意见 |  |  | 自收到检验报告起 30 天内取回，逾期由检验单位处理。 是□ 否□ |  |  |  |  |  |
|  | 检验报告 邮寄信息 | 收件单位 及 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 联 系 人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 承 检 方 | 抽样地点 |  |  |  |  |  | 抽样基数 |  |  |
|  | 抽样方法 |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |
|  | 样品状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检验费(元) | 汇款： 现金： 待付： |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 方 | 我方对本协议填写内容确认无误，对所提供的材料、实物负责，并提供必要合作，所需检验 费用由我单位承担。 委托方代表： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承检 方 | 我方保证检验的公正性，对检验数据和检验结论负责，并对委托方提供的实物和资料保密。 业务受理人（抽样人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本协议一式三份，双方各执一份，存根一份。委托单位凭本协议领取检验报告及检后样品。

地址：                                邮编：                   业务联系电话：

- （资料性）
现场采样布点记录

No.                                                                                   共   页   第   页

| 采样地点 |  |  | 执行标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用面积 |  |  | 基本布局 |  |  |  |  |
| 采样点数 |  |  | 室内温度(t)℃ |  |  |  |  |
| 采样时间 |  |  | 大气压(P) kPa |  |  |  |  |
| 仪器设备 | 设备名称 | 精度 |  | 编号 |  | 使用情况 |  |
|  |  |  |  |  |  | 使用前 | 使用后 |
| 采样点布局图 |  |  |  |  |  |  |  |

- （资料性）
室内环境检测原始记录

No.                                                                               共   页   第   页

| 样品名称 |  | 执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭时间h |  | 检验类别 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样体积(Vt) L |  | 室内温度(t)℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  | 大气压(P) kPa |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验仪器 | GDYK-60数字式大气采样器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Evolution 300紫外可见分光光度计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 验 数 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准状态下的采气体积（L） |  |  | 273 P V0=Vt× ——— × ——— 273+t 101.3 V0： |  |  |  |  |  |  |
| 采样点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测定空白的甲醛含量C0（μg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测定样品的甲醛含量C（μg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空气中甲醛质量浓度ρ（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （C- C0） ρ= ————— V0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检验：               审核：                                              年   月   日