秦皇岛市市场监督管理局

行政处罚决定书

冀市监秦处〔2025〕13030125000013号

当事人：秦皇岛洁之康环保科技有限公司；

主体资格证照名称：营业执照；

统一社会信用代码：91130301MA0A16DN91；

住所（住址）：秦皇岛市经济技术开发区镜泊湖路1-1号；

法定代表人（负责人、经营者）：丁国鹏；

身份证号码：13032119**********。

本案来源于秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局移送。2024年10月17日，本局两名执法人员依据相关移送线索及证据资料对当事人位于秦皇岛市经济技术开发区镜泊湖路1-1号的经营场所进行现场检查时发现，2024年4月24日，当事人在出具检测报告（报告编号JZK-WT-20240344）所使用《固定污染源烟尘烟气采样记录》登记了“标态采样体积Vnd(NDL)：1606.6L”的内容，未采用原始记录条标注的“标况体积1047.0L”。当事人的上述行为导致最后数据计算错误。为进一步调查案情，经分局部门负责人批准，本局于2024年11月26日予以立案调查。

经查，2024年4月18日，当事人与秦皇岛信宝资源循环科技有限公司（以下简称秦皇岛信宝公司）签订了《技术服务合同》（合同编号：XBKJ-WW-2024-0060）。按照合同约定，2024年4月18日11:00，当事人工作人员使用自动烟尘（气）测试仪（崂应3012H型，仪器编号：08928048）对秦皇岛信宝公司的被检设备“回转窑废气排放口DA004”的颗粒物项目进行测量时，所取得《烟尘测量报表》登记的原始数据内容：03.采样体积：1606.6L，04.标况体积：1047.0L。当事人工作人员所填写的《固定污染源烟尘烟气采样记录》登记内容显示：检测日期：2024年4月18日，被检设备名称：回转窑废气排放口DA004，滤筒（膜）编号：02009863，标态采样体积Vnd(NDL)：1606.6L；当事人工作人员在填写该《固定污染源烟尘烟气采样记录》的“标态采样体积Vnd(NDL)”数据时，未按照规定填写参与颗粒物浓度核算的《烟尘测量报表》所登记的数据：“标况体积：1047.0L”。2024年4月24日，当事人使用“采样体积：1606.6L”数值计算的有组织废气检测结果：采样点位：回转窑废气排放口DA004，采样日期：2024年4月18日（第二次），检测项目：颗粒物，实测浓度（mg/m³）：8.3，折算浓度（mg/m³）：7.9，排放速率（kg/h）：8.72*10-2。当事人使用上述数据为秦皇岛信宝公司出具了检测报告（报告编号JZK-WT-20240344）。鉴于当事人的上述行为，本局当场向当事人下达了《责令改正通知书》（秦市监责改〔 2024〕 综90号），责令当事人立即予以改正。

2024年6月21日，生态环境部帮扶组对秦皇岛信宝公司进行现场帮扶时发现，当事人为秦皇岛信宝公司出具的检测报告（报告编号JZK-WT-20240344）存在未采用原始数据出具检测报告的问题，并通过大气监督帮扶平台将当事人的上述问题交办至秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局办理。2024年6月24日， 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局对上述交办问题进行复核，复核情况与交办内容一致。2024年7月8日，当事人就该检测报告存在的上述问题向秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局进行了情况说明。当事人通过采用原始数据“标况体积：1047.0L”数值计算结果为：采样点位：回转窑废气排放口DA004，采样日期：2024年4月18日（第二次），检测项目：颗粒物，实测浓度（mg/m³）：12.7，折算浓度（mg/m³）：12.1，排放速率（kg/h）：0.133。2024年7月8日，当事人依据上述改正后的计算结果修正了检测报告（报告编号JZK-WT-20240344）内容，重新出具了检测报告。当事人就上述事项在河北省生态环境监测机构监管平台提交了变更申请，经平台同意，将正确的报告与原始记录重新上传至该平台。当事人改正了开展经营活动中存在的上述问题。

2024年10月21日，当事人向本局提交了《关于所出具的检测报告（报告编号JZK-WT-20240344）的情况说明》以及秦皇岛市生态环境局于2024年7月20日向其下达了《不予行政处罚事先告知书》（秦环不罚告[2024]8005号）。2024年11月8日，本局向秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局移送了《协助调查函》（秦市监协查[2024]综01号）、《不予行政处罚事先告知书》（秦环不罚告[2024]8005号），请该局对上述《不予行政处罚事先告知书》的真伪进行协助调查。2024年11月18日，秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局对本局的上述协助调查事项进行回复。经确认，当事人对上述事项均予以认可，无异议。

综上，当事人在计算采样点“回转窑废气排放口DA004”颗粒物浓度时，未采用《烟尘测量报表》所登记的原始数据“标况体积：1047.0L”，而是使用了该《烟尘测量报表》所登记的“采样体积：1606.6L”数值进行了计算，计算结果使该采样点颗粒物浓度核算值变小，导致最后数据错误。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.当事人营业执照、检验检测机构资质认定证书、法定代表人丁国鹏身份证复印件各一份；证明了当事人的基本信息以及法定代表人身份信息等相关事项。

2.秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局《案件线索移送函》及相关证据资料复印件各一份；证明了当事人违法行为的线索来源等相关事项。

3.对当事人经营场所现场笔录一份；现场检查图片打印件三份；对法定代表人丁国鹏所做询问笔录二份；当事人提供的《技术服务合同》《检测报告》复印件各一份；证明了当事人未按照规定采用原始数据出具虚假检测报告的违法事实等相关事项。

4.对当事人下达的《责令改正通知书》一份；当事人情况说明、修正后检测报告各一份证明了本局对当事人未按照规定采用原始数据出具虚假检测报告的违法行为进行责令改正以及当事人进行改正等相关事项。

5. 当事人提供的《校准证书》复印件四份；证明了当事人开展经营活动中所使用的检测工具均在校准有效期内等相关事项。

6.本局出具的《协助调查函》一份；秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局出具的《协助调查函回函》一份；秦皇岛市生态环境局《不予行政处罚事先告知书》复印件一份；证明了本局就当事人的违法行为进行协助调查等相关事项。

2025年2月27日，本局向当事人送达了《行政处罚告知书》（冀市监秦罚告〔2025〕13030125000013号），告知了本局拟作出行政处罚的内容及事实、理由、依据，当事人自收到该告知书之日起五个工作日内未行使陈述、申辩权，未要求听证。

本局认为，当事人的上述行为违反了《检验检测机构监督管理办法》第十四条第一款、第二款第（二）项：“检验检测机构不得出具虚假检验检测报告。检验检测机构出具的检验检测报告存在下列情形之一的，属于虚假检验检测报告：（二）伪造、变造原始数据、记录，或者未按照标准等规定采用原始数据、记录的；”的规定，属于未按照规定采用原始数据出具虚假检测报告的违法行为。

当事人未按照规定采用原始数据出具虚假检测报告的违法行为，违反了《检验检测机构监督管理办法》第十四条第一款、第二款第（二）项的规定，依据《检验检测机构监督管理办法》第二十六条第（二）项的规定，应予以行政处罚。

结合案件实际情况，经综合考量，对当事人进行行政处罚。

综上，对当事人未按照规定采用原始数据出具虚假检测报告的违法行为，依据《检验检测机构监督管理办法》第二十六条第（二）项：“检验检测机构有下列情形之一的，法律、法规对撤销、吊销、取消检验检测资质或者证书等有行政处罚规定的，依照法律、法规的规定执行；法律、法规未作规定的，由县级以上市场监督管理部门责令限期改正，处3万元罚款：（二）违反本办法第十四条规定，出具虚假检验检测报告的。”的规定，责令当事人改正上述违法行为，并决定处罚如下 ：

罚款叁万元整（30000元）。

当事人应当自收到本处罚决定书之日起十五日内，将罚没款缴至秦皇岛银行金财支行（账户名称：秦皇岛市财政局，账号：634013010000002150）；罚没许可证正本编号：07000005，副本编号：07000005-1；到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

如你（单位）不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向秦皇岛市人民政府申请行政复议；也可以在六个月内依法向秦皇岛市海港区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

本局将依法向社会公示本行政处罚决定信息。

秦皇岛市市场监督管理局

（印章）

2025年3月24日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式 二 份，   一 份送达，一份归档，            。