附件

# 秦皇岛市电梯安全管理办法

第一条 为加强电梯安全管理，提高电梯质量安全水平，保障人民群众生命和财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》和《特种设备安全监察条例》等法律法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条 本市行政区域内从事电梯的生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营（包括销售、出租）、使用、维护保养、检验检测以及监督管理活动适用本办法。

本办法所称电梯,包括载人（货）电梯、自动扶梯和自动人行道等。具体范围按照国家规定的《特种设备目录》及特种设备安全技术规范确定。

非公共场所安装且仅供单一家庭自用电梯的安全管理不适用本办法。

第三条 县（区）级人民政府、管委会应按照属地管理原则，加强对本辖区电梯安全工作的领导，支持、督促各有关部门依法履行电梯安全监督管理职责，建立协调机制，及时协调、解决电梯安全监督管理中存在的问题。

乡（镇）人民政府、街道办事处应协助相关部门做好辖区内电梯安全事故调查处理、隐患整改、日常监督等安全监督管理工作，调解处理因电梯而产生的群体性事件和不稳定因素。

第四条 市场监督管理部门是全市电梯安全工作的监督管理部门，负责全市电梯安全管理的综合协调、业务指导工作。

住房和城乡建设部门负责对建设工程中电梯机房、井道、底坑等土建、配套工程的质量监督、竣工验收以及电梯选型配置设计审查的监督管理；负责电梯安装施工现场的安全生产监督；负责指导和督促物业服务单位履行电梯安全管理职责，提高服务质量，及时发现和消除安全隐患，处置利用电梯身份识别装置阻止业主乘坐电梯的行为；负责既有建筑物加装电梯的综合协调和指导。

公安部门负责配合相关部门做好电梯困人等电梯突发事件的应急救援，维护电梯事故现场治安秩序，依法查处破坏电梯设施和危害电梯安全的违法犯罪行为。

消防部门、公安派出所依据职责依法查处影响逃生、应急救援的违法行为。

通信管理部门负责督促通信运营企业加强电梯轿厢内移动通信网络信号覆盖。

相关行业主管部门负责本行业、本领域电梯使用安全监督管理，提高本行业、本领域电梯安全管理水平。

数据和政务部门、应急管理、自然资源和规划、交通运输、教育、商务等相关行政管理部门应加强协调配合，在政府（管委会）领导下建立安全联席会议制度，及时分析解决电梯安全运行问题，并根据各自职责，共同做好电梯安全监督管理工作。

第五条 市、县（区）级人民政府及其有关部门应当加强电梯安全宣传教育，普及电梯安全知识，增强社会公众的电梯安全意识和自我保护能力。

电梯生产、经营、使用、维护保养单位以及检验检测机构和有关社会组织应当加强对电梯安全知识的宣传，引导社会公众正确乘用电梯。

学校应当将电梯安全知识纳入公共安全教育范畴，增强学生安全文明使用电梯的意识。

鼓励新闻媒体、相关社会团体以及公众聚集场所管理者等，开展电梯安全知识宣传。

相关行业协会应当加强行业自律，推进行业诚信体系建设，提供电梯安全培训、宣传教育和咨询等服务，促进行业有序竞争，提高电梯安全服务水平。

- 第六条  鼓励电梯生产、使用、维护保养等单位和电梯检验检测机构投保电梯安全责任保险。

- 第七条  市人民政府组建电梯应急救援指挥中心,开通“96365”应急热线，保障正常运行所需经费。市场监督管理部门负责电梯应急救援指挥中心的监督管理。各级市场监督管理部门、电梯使用单位和电梯维护保养单位应配合做好电梯应急处置工作。

电梯应急救援指挥中心应建立“96365”电梯应急处置平台，确保“96365”应急热线24小时畅通，接到电梯困人告警电话，及时调度指挥相应电梯维护保养单位，妥善处置电梯困人等突发事件。

第八条  建设单位应当委托具有相应资质的建筑设计单位对电梯安装、运行所涉及的建筑结构进行设计。

建设单位应当根据建筑物的使用功能，按照有关规定和标准合理设计电梯井道、机房、底坑等建筑结构，并提出电梯配置数量和参数性能的意见。

公共交通场所的自动扶梯和自动人行道，应当选用符合相关标准要求的公共交通型电梯。载人电梯应具备停电自动平层功能,或者采用双路供电。

第九条  电梯制造单位对其制造的电梯安全性能以及安全运行涉及的质量问题负责。电梯制造单位应当明确电梯主要部件和安全保护装置的质量保证期限以及电梯主要部件的报废标准、设计使用年限或者次数。电梯主要部件和安全保护装置的质量保证期限自监督检验合格之日起不得低于五年。在质量保证期限内存在质量问题的，电梯制造单位应当负责免费修理或者更换。

禁止将报废的零部件用于电梯生产。

第十条 电梯经营单位应当建立并执行电梯检查验收和销售记录制度，并妥善保管相关记录。销售的电梯应当符合安全技术规范及相关标准要求，随附其产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明等相关技术资料，不得销售未取得相应资格的单位制造的电梯，不得销售国家已明令淘汰和已经报废的电梯及电梯部件。

第十一条  电梯的安装、改造、修理，应当由电梯制造单位或者其委托的依法取得相应许可的单位进行。受委托单位不得转包、分包或者以授权、委托、挂靠等方式变相转包、分包电梯安装、改造、修理业务。电梯制造单位对安装、改造、修理的电梯安全性能负责。

电梯施工告知后，两年内未进行施工，施工单位应当向受理告知的部门说明情况，撤回告知，待施工前重新告知。

原电梯制造单位已经注销或者不再具备相应资质的，电梯所有权人或者使用单位可以委托依法取得相应资质的制造单位进行电梯改造、修理。受委托单位对改造、修理后的电梯安全性能负责。

第十二条  新安装载人（货）电梯，建设单位应当在交付使用前，完成电梯轿厢内无线通信信号覆盖，并应当配备电动车禁入识别系统。

既有电梯，电梯使用单位应当协调和配合通信运营企业实现电梯轿厢内无线通信信号覆盖。使用单位应无偿为通信运营企业提供所需电源及场地。

通信运营企业加装无线通信信号设备时，应当避免无线信号放大设备对电梯平层等控制系统信号造成干扰，影响电梯运行安全。

第十三条  电梯使用单位是电梯使用安全的责任单位，其主要负责人是电梯使用安全的第一责任人，对电梯的安全工作全面负责。

电梯使用单位按照下列规定确定：

- 新安装未移交所有权人的，项目建设单位是使用单位；

- 单一产权且自行管理的，电梯所有权人是使用单位；

- 委托物业服务企业等经营主体管理的，受委托方是使用单位；

- 未委托物业服务企业等经营主体管理的电梯的产权所有者有两个及以上的，应当协商确定一个产权所有者为电梯使用单位，其他产权所有者承担连带责任；

- 配有电梯的建筑物用于出租或者出租电梯的，出租单位是使用单位，法律另有规定或者当事人另有约定的，从其规定或者约定。

除上述情形之外无法确定使用单位的，由电梯所在地乡（镇）人民政府、街道办事处协调确定使用单位，或者提请本级人民政府（管委会）确定电梯使用单位。仍不能确定的，由电梯所在地乡（镇）人民政府、街道办事处承担使用单位责任。

第十四条  电梯使用单位应当履行下列安全管理责任：

（一）制定安全管理制度，建立安全技术档案；

（二）按照特种设备有关法律法规和安全技术规范的规定，设置电梯安全管理机构或配备安全管理人员。每50台电梯配备至少一名安全管理人员（不足50台的按50台计算），电梯安全管理人员信息应公示；

（三）在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴《特种设备使用标志》、“96365”标识、安全警示标志、应急电话和乘客须知等信息，并保证其信息完整、正确；

（四）确保电梯安全运行的通风、温度、湿度、电压等条件符合安全技术规范、有关标准和电梯安全使用要求，负责电梯报警装置及电梯运行监测装置可靠有效；

（五）委托具有相应资质的单位对电梯进行维护保养，对维护保养作业进行现场监督和确认，并将确认后的资料纳入电梯安全技术档案；

（六）制定电梯突发事件应急措施和救援预案，在维护保养单位协助下定期组织演练；

（七）电梯出现故障或者存在安全隐患，应当停止电梯使用，做好警戒工作，禁止无关人员进入，立即通知电梯维护保养单位进行处理，需要停止使用超过24小时的，在显著位置进行公示，设置安全警示标志，并告知电梯停止使用的原因、预计恢复使用日期等；

（八）安排值班人员在电梯运行期间在岗值守，即时响应乘客被困报警，在接到乘客被困报警后3分钟内通知维护保养单位实施救援，做好乘客安抚和安全指导工作；

（九）对电梯使用情况进行日常巡检并记录，保障电梯运行环境符合安全技术规范和标准的要求，引导和监督电梯乘客正确乘用电梯，及时劝阻非正常使用电梯的行为；

（十）其他法律、法规、规章、安全技术规范和标准规定的安全管理责任。

第十五条  电梯使用单位应当在电梯投入使用前向负责特种设备使用登记的部门办理使用登记，取得《特种设备使用登记证》。

电梯进行改造、修理，按照规定需要变更使用登记的，应当办理变更登记，方可继续使用。

电梯使用单位发生变更，原使用单位应自电梯移交或者新使用单位服务合同生效后3个工作日内向新使用单位移交完整的安全技术档案。住宅小区的物业服务企业退出项目管理前应当按照规定向业主委员会移交完整的电梯安全技术档案；未成立业主委员会的，向所在地乡（镇）人民政府或者街道办事处移交。

在电梯《特种设备使用标志》有效期内变更使用单位、维护保养单位或应急救援电话等信息的，新使用单位应在移交手续完成后或维护保养合同、应急电话生效后5个工作日内，持原《特种设备使用标志》、维护保养合同等材料到负责发放《特种设备使用标志》的部门更换《特种设备使用标志》。

第十六条  电梯拟停用1年以上或者停用期超出检验检测合格有效期的，电梯使用单位应当设置停用标志、切断电梯电源，关闭电梯层门，封存电梯。并自停用之日起30日内或检验检测合格有效期前，向电梯所在地的特种设备安全监督管理部门办理停用手续。

电梯重新启用前，电梯使用单位应当进行自行检查，超过定期检验检测有效期的，应当按照定期检验检测的有关要求进行检验检测，并到电梯所在地的特种设备安全监督管理部门办理启用手续。

电梯进行一般修理，施工完成后，施工单位应出具施工项目合格证明文件，使用单位应当进行核实确认，并于重新启用前或启用后10日内到接受施工告知的特种设备安全监督管理部门备案。

第十七条  载人（货）电梯应安装实时监测电梯运行状况、自动识别困人故障且自动报警通话的具有网络远程传输功能的电梯运行监测装置，并与秦皇岛市“96365”电梯应急处置平台建立数据连接。任何单位和个人不得擅自破坏、拆卸、中断电梯运行监测装置或者非法对电梯实施远程控制。

车站、机场、码头、商场、医院、学校、幼儿园、体育场馆、展览馆和旅游景区等公众聚集场所的电梯使用单位应在必要时设立专人进行现场疏导和管理。

第十八条  对电梯轿厢进行装修的，应当符合安全技术规范及相关标准的要求，不得影响电梯安全性能。

电梯轿厢进行内部装潢时，严禁使用有毒、有害、易燃等易造成人身伤害的装潢材料。

电梯内不得加装与电梯无关的设备设施。

第十九条  电梯有下列情形之一的，电梯使用单位应委托电梯检验机构或者电梯制造单位进行安全性能检验或者评估，并根据评估结论确定电梯是否继续使用或者对电梯进行更新、改造、修理：

（一）因电梯故障导致人员伤亡的；

- 故障频率较高、影响正常使用的；

- 受水浸、火灾、雷击、地震等灾害影响的；

- 电梯或者其主要部件达到设计使用年限或者次数，使用单位需要继续使用的；

- 其他需要进行安全评估的情形。

经安全性能检验或者评估，可以继续使用的，应根据电梯的实际情况，采取加强管理、增加维护保养频次和维护保养项目等措施，确保电梯安全运行。未经安全性能检验或者评估不得继续使用。

第二十条  下列电梯应配备电梯司机：

（一）需要司机操作的电梯；

（二）医院使用的病床电梯；

（三）直接用于旅游观光的额定速度大于2.5m/s的乘客电梯。

第二十一条  住宅小区电梯安全使用管理除执行本办法的其他规定之外，还应当遵守下列规定：

（一）物业服务合同中应当明确约定电梯安全使用管理方面的权利、义务和责任；

（二）物业服务企业应按合同约定做好住宅小区电梯日常运行管理，并公开电梯安全管理的相关记录。业主、业主大会、业主委员会有权监督物业服务企业的电梯安全使用管理工作；

（三）电梯发生故障影响正常使用或者经检验检测存在事故隐患的，物业服务企业应当向业主委员会报告；

第二十二条  电梯乘客应当按照电梯安全注意事项和警示标志正确使用电梯，不得有下列行为：

（一）采用扒撬等非正常手段开启电梯层门、轿厢门；

（二）在电梯内嬉戏、打闹、蹦跳，或者在运行的自动扶梯、自动人行道逆行以及在其出入口滞留；

（三）拆除、破坏电梯的《特种设备使用标志》、安全注意事项、警示标志、应急救援和投诉电话号码或者紧急报警装置、安全部件以及其他附属设施；

（四）使用电梯运载电动自行车、电动摩托车及其蓄电池；

（五）违反法律法规规定，携带易燃、易爆、腐蚀性强的危险物品乘坐电梯；

（六）乘用超过额定载荷或者处于非正常状态的电梯；

（七）乘用处于火灾、地震等灾害中的电梯；

（八）携犬乘用电梯时不遵守养犬管理规定；

（九）运送建筑材料、建筑垃圾及家具电器等易造成电梯损坏的物品时，未采取安全防护措施；

（十）法律、法规规定的其他危及电梯安全运行的行为。

监护人应当履行对被监护人安全、文明使用电梯的监护义务。由乘客自身原因导致电梯损坏或自身伤害的责任应由乘客个人承担。

第二十三条  电梯的维护保养应当由电梯制造单位或者依法取得相应许可的单位进行。

电梯维护保养单位与使用单位签订的电梯维护保养合同要符合相关法律、法规、安全技术规范的要求。

从事车站、机场、过街天桥等公共交通领域电梯维护保养的，必须由制造单位或其委托的取得相应许可的单位进行。

电梯维护保养单位不得转包或者分包维护保养业务，其维护保养人员不得同时在其他单位兼职，电梯维护保养人员应取得相应资格证件。

第二十四条  维护保养单位应在车站、机场、医院、大型商场、游乐场等电梯集中、人员密集、使用频繁场所和超过30部电梯的住宅小区安排常驻维护保养人员，或确保维护保养人员自附近工作站到达上述场所不超过10分钟；维护保养单位在注册地之外的县（区）有维护保养业务的，应在当地安排常驻维护保养人员。

第二十五条 电梯维护保养单位对其维护保养的电梯安全性能负责，并履行下列安全职责：

（一）严格执行有关法律法规、安全技术规范、标准和电梯安装使用维护说明的要求，制定维护保养计划，如实填写电梯维护保养和故障记录，不得弄虚作假，维护保养记录由使用单位电梯安全管理人员签字确认；

（二）在电梯维护保养过程中，接受电梯使用单位的监督，发现事故隐患要及时告知电梯使用单位，发现严重事故隐患还应当及时向当地县（区）市场监督管理部门报告；

（三）设立24小时维护保养值班电话，确保有效畅通，接到电梯故障通知后应及时予以排除。服从电梯应急救援指挥中心关于应急救援的调度指挥，接到乘客被困报警后，救援人员应当在30分钟内抵达现场实施救援，安全救出乘客后，应及时向电梯应急救援指挥中心报告相关情况，并认真排查故障隐患，故障原因未查清、隐患未消除，不得重新投入使用；

（四）电梯维护保养过程中，应设置明显警示标志，严禁使用电梯；

（五）制定电梯安全应急救援预案，至少每半年对本单位维护保养的不同类别（类型）电梯进行一次应急救援演练，并书面记录；指导和协助电梯使用单位制定电梯安全管理制度和应急救援预案；

（六）逐台建立电梯维护保养记录档案，并按照安全技术规范的要求进行保管；

（七）对作业人员进行安全教育与培训，培训和考核记录存档备查；

（八）法律、法规和安全技术规范规定的其他职责。

第二十六条  电梯维护保养单位发现电梯使用单位有下列情形的，应当及时向电梯所在地市场监督管理部门报告：

- 使用未依法办理使用登记的电梯；

- 使用未经检验检测或者检验检测不合格的电梯；

- 使用存在严重事故隐患或者报停、报废的电梯；

- 违法进行电梯安装、改造、修理、维护保养；

- 其他危及电梯使用安全的情形。

第二十七条  在本市从事电梯维护保养的单位，应当依法取得相应资质，并在开展业务前向市市场监督管理部门备案。备案内容包括：

（一）单位名称、地址、法定代表人及联系方式；

（二）电梯维护保养资质证书及其有效期；

（三）在本市从事电梯维护保养的作业人员名单及其资格证书；

（四）本市办公场所、负责人及联系方式，维护保养设备、工具仪器及交通工具清单；

（五）应急救援预案及应急救援队伍信息；

（六）法律、法规规定的其他材料。

电梯维护保养单位的备案信息发生变更的，应当自变更之日起30日内向市市场监督管理部门办理变更备案。

第二十八条  为规范维护保养单位作业行为，提高维护保养质量，各级市场监督管理部门应按照《河北省电梯维保单位考核评价和分类监管办法》的规定对在本行政区域内作业的维护保养单位进行考核记分，实施分类监管。

第二十九条  自监督检验合格之日起使用年限超过15年的电梯，电梯使用单位应当根据电梯运行的实际状况或者电梯维护保养单位的建议，经电梯所有人同意，增加维护保养频次和维护保养项目。

特种设备安全监督管理部门等行政管理部门应当加强相关指导、督促。

第三十条  电梯检验检测机构应当依法经过核准，从事检验检测的人员应当按照规定取得相应资格。

在用电梯应按照规定期限进行定期检验检测。电梯使用单位应当按照有关法律法规和安全技术规范的规定，在检验检测合格有效期届满前一个月，向电梯检验检测机构提出检验检测要求。未经检验检测或者经检验检测不合格的电梯，不得继续使用。

第三十一条  从事电梯检验检测的人员不得同时在两个及以上电梯检验检测机构执业。

电梯检验检测机构及其检验检测人员应当依法开展检验检测和安全评估工作，客观、公正、及时出具检验检测报告，并且对检验检测结果和鉴定结论负责。

第三十二条  开展检验检测工作，应当符合相关法律、法规、规章和安全技术规范的要求，并遵守以下规定:

- 受理后的30日内开展检验检测。

（二）检验检测活动中发现电梯存在事故隐患的，书面告知电梯使用单位；属于严重事故隐患的，还应当书面告知电梯使用单位暂停使用电梯，并向电梯所在地的县（区）市场监督管理部门报告。

（三）通过视频、图片和文字等方式，记录检验检测情况，相关记录按规定保存。

电梯安全评估参照电梯监督检验的要求。

第三十三条  市场监督管理部门对电梯生产、经营、使用、维护保养单位和检验检测机构依法实施监督管理和执法检查。

应当对下列的电梯使用单位实施重点安全监督检查:

(一)学校、幼儿园以及医院、车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等公众聚集场所的;

(二)近二年发生过电梯事故并对事故负有责任的;

(三)电梯故障频率较高、影响正常使用的;

(四)涉及电梯安全的投诉举报较多，且经调查属实的;

(五)法律、法规规定的其他需要实施重点监督检查的。

第三十四条  市场监督管理部门发现电梯生产、经营、使用、维护保养单位或者检验检测机构有违法行为或者电梯存在问题隐患的，应以书面形式发出安全监察指令，责令有关单位及时采取措施，有效消除问题隐患；发现严重问题隐患的，应书面报告本级人民政府；需要有关部门支持、配合的，应及时通知其他有关部门。

第三十五条  市场监督管理部门接到电梯事故报告后，应立即赶赴现场组织应急救援，依法开展调查处理。电梯事故的报告和调查处理，按照《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备事故报告和调查处理规定》和《特种设备事故报告和调查处理导则》等有关法律法规的规定执行。

第三十六条  违反本办法规定，《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《河北省电梯安全管理办法》《河北省特种设备安全监察规定》等法律法规对行政处罚已经规定的，从其规定。未依照安全技术规范要求办理使用登记变更，参照《中华人民共和国特种设备安全法》关于使用登记的规定执行；涉及电梯检测的违法违规行为，参照《中华人民共和国特种设备安全法》关于电梯检验的规定执行。

第三十七条  违反第十六条规定，电梯拟停用1年以上或者停用期超出检验检测合格有效期的，未按规定办理停用和重新启用手续的；一般修理完成后，施工单位未出具事故项目合格证明文件、使用单位未核实确认并备案的，由市场监督管理部门责令限期改正，处一千元以上三千元以下罚款。

第三十八条  违反第十二条和第十七条规定，新安装电梯在交付使用前，建设单位未完成电梯轿厢内无线通信信号覆盖，未在载人（货）电梯安装电梯运行监测装置，并与秦皇岛市“96365”电梯应急处置平台建立数据连接的；使用单位或维护保养单位擅自破坏、拆卸、中断电梯运行监测装置或者非法对电梯实施远程控制的，由市场监督管理部门责令限期改正，并可处三千元以上一万元以下罚款。

第三十九条  违反第十二条规定，新安装电梯未配备电动车禁入识别系统的，由住房和城乡建设部门责令限期改正，逾期未改正的，处三千元以上五千元以下罚款。

第四十条  违反第十八条规定，使用单位在电梯内加装与电梯无关的设备设施的，由市场监督管理部门责令限期改正，逾期不改正的，处三千元以上五千元以下罚款。

第四十一条  使用单位和电梯维护保养单位有下列情形之一的，由市场监督管理部门责令限期改正，逾期未改正的，处三千元以上一万元以下罚款。

（一）违反第十一条规定，施工告知后两年内未进行施工，施工单位未撤回告知、未在施工前重新告知的；

（二）违反第十四条和第二十二条规定，使用单位未张贴“96365”标识牌；未公开电梯安全管理的相关记录、未公示安全管理人员信息和应急电话的；未制定电梯突发事件应急措施和救援预案，在维护保养单位协助下定期组织演练的；未对维护保养作业进行现场监督确认的；

（三）违反第二十五条规定，维护保养单位不服从电梯应急救援指挥中心关于应急救援的调度指挥，或未在规定时间到达现场实施救援，以及救援操作不当的；

（四）违反第十一条和第二十三条规定，电梯的安装、改造、修理单位转包、分包电梯安装、改造、修理业务的；电梯维护保养单位转包或者分包维护保养业务，电梯维护保养人员未取得相应资格证件从事电梯维护保养的。

（五）违反第三十一条规定，维护保养人员同时在两个以上单位兼职，由市场监督管理部门责令限期改正，逾期未改正的，由发证机关吊销相关人员资格。

第四十二条  电梯乘客违反第二十二条规定，造成电梯故障、损毁，或引发事故的，应当进行赔偿；其行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》的，由公安部门依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十三条  各级人民政府（管委会、街道办事处）及相关部门不履行职责，由纪检监察部门依法追究相关人员责任；触犯刑律的，依法追究刑事责任。

第四十四条  本办法未规定的其他事项，由相应主管部门依据有关法律法规的规定进行处理。

第四十五条  本办法所称“以上”“以下”均包含本数。

第四十六条  本办法自2025年*月*日起施行。