秦皇岛市市场监督管理局

行政处罚决定书

  冀市监秦处〔2025〕13030125000025号

当事人：秦皇岛乾景企业管理有限公司；

主体资格证照名称：营业执照；

统一社会信用代码：91130301MAE5RT1W1E；

住所（住址）：河北省秦皇岛经济技术开发区东甸子村深河大酒店西100米；

法定代表人（负责人、经营者）：揣家刚；

身份证号码：13032419\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 。

 2025年4月28日，本局两名执法人员为当事人送达了检验报告（报告编号：TXZJ/20250326079），并对其位于河北省秦皇岛经济技术开发区东甸子村深河大酒店西100米的经营场所进行了现场检查，当事人现场负责人刘娜在现场签收上述检验报告并提供了当事人营业执照等相关证明资料。当事人对上述检验报告及其检验结论予以认可，在规定的期限内未提出异议以及复检申请。为进一步调查案情，经分局部门负责人批准，本局于2025年5月14日予以立案调查。

经查：2025年3月26日，秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局委托山东腾翔产品质量检测有限公司对当事人所销售的“聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆”（生产日期/批号：2024年10月25日，型号规格：ZR-BV 2.5mm² 100/卷；标称商标：津猫＋图形；样品等级：合格品；抽样基数：1卷；检样数量：10m；备样数量：10m；受检单位/地址/电话：秦皇岛乾景企业管理有限公司/河北省秦皇岛经济技术开发区东甸子村深河大酒店西100米 18833889252 ；标称生产单位/地址/电话：天津市小猫线缆股份有限公司/天津市武清区自行车王国产业园区丽园道8号）进行了产品质量监督抽查；2025年4月25日出具了检验报告（报告编号：TXZJ/20250326079）：检验依据：GB/T5023.1-2008、GB/T 5023.3-2008；检验项目：导体电阻（20℃）：单位：Ω/km，技术要求：≤7.41，检验结果：7.56，单项判定：不合格。检验结论：经检验，导体电阻（20℃）项目不符合GB/T 5023.1-2008 GB/T 5023.3-2008标准要求，判定为被抽查产品不合格。鉴于当事人的上述行为，本局于2025年4月28日向当事人下达了《责令改正通知书》秦市监责改〔2025〕综20号、《实施行政强制措施决定书》（秦市监强制〔2025〕综02号），责令当事人立即予以改正；并对当事人尚未售出的该批次10米“聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆”实施扣押的行政强制措施，实施行政强制措施期限为三十日。

2025年2月28日，当事人由海港区晟红线缆经销处购进该批次“聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆”数量：200米，进货价格：1.55元/米，采购金额：310元。截至被查，当事人用于产品质量监督抽检销售该批次“聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆”数量：10米，销售价格：1.5元/米，销售金额：15元。当事人分别于2025年3月25日、4月8日，向消费者销售该批次“聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆”数量分别为：100米、80米，销售价格均为：1.6元/米，销售金额共计288元；当事人共销售该批次产品190米，现库存10米。2024年4月28日，当事人在无法与消费者取得联系的情况下，在经营场所进行了产品公告召回。当事人售出的该批次产品未能召回。经计算：当事人违法经营上述产品的货值金额：319元，违法所得：8.5元。当事人提供了所销售的上述产品的供货者名称、联系方式、进货凭证等相关证明资料，说明了其进货来源。

**上述事实，主要有以下证据证明：**

1.当事人营业执照、法定代表人揣家刚身份证复印件各一份；证明了当事人的基本信息以及法定代表人身份信息等相关事项。

2.当事人为授权委托人刘娜出具的授权委托书一份；受托人刘娜身份证复印件一份；证明了受托人自然人身份信息以及当事人委托的真实性以及委托权限等相关事项。

3.对当事人所销售的该批次“聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆”的产品质量监督抽查/复查抽样单、检验报告、检测公司资质以及抽检工作人员资质各一份；证明了本局对当事人所销售的上述产品进行监督抽查以及该产品不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的真实性等相关事项。

4.对当事人经营场所现场笔录一份、现场检查照片打印件四份；当事人召回公告一份；对当事人委托代理人刘娜所做询问笔录一份；销售记录二份；证明了当事人销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的违法行为以及货值金额、违法所得等相关事项。

5. 当事人提供的供货者营业执照、供货凭证、产品合格证各一份；证明了当事人所销售的涉案产品的供货者信息、进货来源等相关事项。

6. 对当事人下达的《责令改正通知书》以及当事人整改报告各一份；对当事人下达的《实施行政强制措施决定书》以及财务清单各一份；证明了本局对当事人销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的产品的违法行为进行责令限期改正以及对不合格产品实施扣押行政强制措施期限等相关事项。

2025年5月19日，本局向当事人送达了《行政处罚告知书》（冀市监秦罚告〔2025〕13030125000025号），告知了本局拟作出行政处罚的内容及事实、理由、依据，当事人自收到该告知书之日起五个工作日内未行使陈述、申辩权。

本局认为，当事人的上述行为违反了《中华人民共和国产品质量法》第十三条第一款：“可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准；未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。”的规定，属于销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的违法行为。

当事人销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的产品的违法行为违反了《中华人民共和国产品质量法》第十三条第一款的规定，依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条的规定应予以行政处罚。鉴于当事人事后积极配合市场监督管理部门调查，如实陈述违法事实，并主动提供证据材料，如实说明其进货来源；截至被查，当事人违法行为持续1个月以上3个月以下。依据《河北省市场监督管理系统行政处罚裁量权适用规则》第十五条第（二）项、《河北省市场监督管理系统行政裁量权基准》33·1的规定，对当事人可以给予一般行政处罚。

结合案件实际情况，经综合考量给予当事人一般行政处罚，没收违法销售的产品、违法所得，并处违法销售产品货值金额一点六倍以上二点四倍以下的罚款。

综上，对当事人销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的违法行为，依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 ：“生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品（包括已售出和未售出的产品，下同）货值金额等值以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”的规定，参照《河北省市场监督管理系统行政处罚裁量权适用规则》第十五条第（二）项、《河北省市场监督管理系统行政裁量权基准》33·1的规定，责令当事人停止上述违法行为，并决定处罚如下 ：

 1.没收不合格产品：10米聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆；

2.没收违法所得人民币捌元伍角整（8.5元）；

 3.罚款人民币伍佰叁拾元整（530元）；

 上述罚没款合计：人民币伍佰叁拾捌元伍角整（538.5元）。

当事人应当自收到本处罚决定书之日起十五日内，将罚没款缴至秦皇岛银行金财支行（账户名称：秦皇岛市财政局，账号：634013010000002150）；罚没许可证正本编号：07000005，副本编号：07000005-1；到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

如你（单位）不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向秦皇岛市人民政府申请行政复议；也可以在六个月内依法向秦皇岛市海港区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

本局将依法向社会公示本行政处罚决定信息。

秦皇岛市市场监督管理局

（印章）

 2025年5月27日

**（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）**

本文书一式 二 份， 一 份送达，一份归档，