秦皇岛市市场监督管理局2025年固定式通用灯具质量监督抽查实施细则

————————————————————————————————————————————————————————————————

依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家总局18号令）和《秦皇岛市市场监督管理局关于加强2025年度产品质量监管工作的通知》相关要求制定本细则。

- 范围：本细则适用于秦皇岛市市场监督管理局2025年度组织的固定式通用灯具产品（GB 7000.201）质量监督抽查。监督抽查产品范围包括秦皇岛市内生产、销售的固定式通用灯具产品。

- 抽样方法：应抽取同一类产品的某一规格作为抽查样品。抽样基数满足抽样数量即可，按相关产品标准规定的程序，根据被抽查产品的堆放形式、批量大小，采用简单随机抽样方法，抽取2个样品，其中检样和备样各1个。

- 检验项目和方法：检验项目共12项（标记、结构、外部接线和内部接线、接地规定、防触电保护、绝缘电阻、电气强度、爬电距离、电气间隙、耐热、螺纹接线端子、无螺纹接线端子和电气连接件），按照GB 7000.201规定的相应检验方法检测。（注：具体检验项目按照相关产品标识明示及产品标准规定确定）。

- 抽检频次：2025年度在被监管对象生产和销售期间，随机抽检一次。

- 判定原则：检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

- 异议处理：按《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家总局18号令）处理。

- 本细则归秦皇岛市市场监督管理局解释。