秦皇岛市市场监督管理局

行政处罚决定书

秦市监处罚〔2025〕2号

当事人：秦皇岛冀西众安消防设备有限公司；

主体资格证照名称：营业执照；

统一社会信用代码：91130301MAC8W1QC71；

住所（住址）：秦皇岛市经济技术开发区六盘山路16号；

法定代表人（负责人、经营者）：陶艳梅；

身份证号码：21142119**********。

本案来源于监督检查。2025年9月10日，本局两名执法人员为当事人送达了检验报告（报告编号: TXZJ/20250812167），并对其位于秦皇岛市经济技术开发区六盘山路16号的经营场所进行了现场检查，当事人法定代表人现场签收上述检验报告并提供了当事人营业执照等相关证明资料。当事人对上述检验报告及其检验结论予以认可，在规定的期限内未提出异议以及复检申请。为进一步调查案情，经分局部门负责人批准，本局于2025年9月25日予以立案调查。

经查：2025年7月20日，当事人由常熟市耀星玻纤绝缘制品有限公司购进“灭火毯”（标称生产单位：常熟市耀星玻纤绝缘制品有限公司，地址：江苏省常熟市梅李镇通港工业园支王路18号，生产日期/批号：2025-07-17，型号规格：1m×1m）数量：10个，进货价格：80元/个，进货金额：800元，销售价格：120元/个。当事人提供了所销售的上述产品的供货者营业执照、质检报告、进货凭证等相关证明资料，说明了其进货来源。

2025年8月12日，秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局委托山东腾翔产品质量检测有限公司对当事人所销售的该批次“灭火毯”（生产日期/批号：2025-07-17，型号规格：1m×1m；标称商标：图形；样品等级：合格；抽样基数：4个；检样数量：2个；备样数量：2个；受检单位/地址：秦皇岛冀西众安消防设备有限公司/秦皇岛市经济技术开发区六盘山路16号；标称生产单位/地址：常熟市耀星玻纤绝缘制品有限公司/江苏省常熟市梅李镇通港工业园支王路18号）进行了产品质量监督抽查；2025年9月2日，山东腾翔产品质量检测有限公司出具了检验报告（报告编号: TXZJ/20250812167）；检验依据：XF 1205-2014；检验项目：标志：单位：/,1、技术要求：每条灭火毯上应有清晰标志，注明生产厂商（或注册商标）、产品名称、型号规格、主体材质和生产日期。检验结果：无生产厂商（或注册商标）、无产品名称、无型号规格、无主体材质、无生产日期。单项判定：不合格。2、技术要求：单条灭火毯的包装盒（袋）正面上应以红底白字清晰标记以下内容：a）产品名称“灭火毯”，字体高度不小于20mm；b）型号规格；c）主体材质；d）生产厂名称、注册商标；e）配有图片的使用说明，其中应包含“覆盖与燃烧物上”和“保持覆盖直至冷却”等相关信息；f）“一次性使用的明显标记；g）执行标准编号。检验结果：非红底白字；无主体材质；无注册商标；无“保持覆盖直至冷却”信息；无“一次性使用”的明显标记；无执行标准编号。单项判定：不合格。3、技术要求：在单条灭火毯的包装盒（袋）的背面应标记以下内容：a）产品的存储和保养说明；b）产品的生产日期，批号和有效日期；c）灭火毯折叠方法。检验结果：无产品有效期；单项判定不合格。检验结论：经检验，标志项目不符合XF 1205-2014标准要求，判定为被抽查产品不合格。鉴于当事人的上述行为，2025年9月10日，本局向当事人下达了《实施行政强制措施决定书》（秦市监强制〔2025〕1号），对当事人未售出的2个该批次“灭火毯”实施扣押的行政强制措施，实施行政强制措施期限为三十日。2025年10月9日，本局向当事人下达了《延长行政强制措施期限决定书》（秦市监延强[2025] 1号），决定将扣押当事人上述2个“灭火毯”的行政强制措施期限延长三十日。

截至2025年9月10日被查，当事人共售出该批次“灭火毯”数量：8个，库存数量：2个。2025年9月10日，当事人在经营场所对所售出的该批次“灭火毯”进行了公告召回，当事人未能召回已售出的该批次产品。经计算：当事人违法销售上述产品的货值金额：1200元，违法所得：320元。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.当事人营业执照、法定代表人身份证复印件各一份；证明了当事人的基本信息以及法定代表人身份信息等相关事项。

2.对当事人所销售的该批次“灭火毯”的产品质量监督抽查/复查抽样单、检验报告、山东腾翔产品质量检测有限公司资质以及抽检工作人员资质各一份；证明了本局对当事人所销售的上述产品进行监督抽查以及该产品不符合保障人体健康和人身、财产安全的行业标准的真实性等相关事项。

3.对当事人经营场所现场笔录一份、现场检查照片打印件四份；对当事人法定代表人所做询问笔录二份；山东腾翔产品质量检测有限公司情况声明一份；当事人出具的电子发票打印件一份；证明了当事人销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的行业标准的产品的违法行为以及货值金额、违法所得等相关事项。

4. 当事人提供的供货者营业执照、供货凭证以及质检报告复印件各一份；证明了当事人所销售的涉案产品的供货者信息、进货来源等相关事项。

5.当事人提供的召回公告以及实施产品召回现场图片打印件各一份；证明了当事人对已售出涉案产品实施召回的相关事项。

6.对当事人下达的《实施行政强制措施决定书》《延长行政强制措施期限决定书》以及财务清单各一份；当事人整改报告一份；证明了本局对涉案产品实施扣押行政强制措施期限以及当事人对违法行为进行整改等相关事项。

2025年10月10日，本局向当事人送达了《行政处罚告知书》（秦市监罚告〔2025〕2号），告知了本局拟作出行政处罚的内容及事实、理由、依据，当事人自收到该告知书之日起五个工作日内未行使陈述、申辩权。

本局认为，当事人的上述行为违反了《中华人民共和国产品质量法》第十三条第一款：“可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准；未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。”的规定，属于销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的行业标准的产品的违法行为。

鉴于当事人所销售的该批次不合格“灭火毯”为专门用于火灾预防、灭火救援的消防产品；依据《中华人民共和国消防法》第六十五条第一款：“违反本法规定，生产、销售不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，由产品质量监督部门或者工商行政管理部门依照《中华人民共和国产品质量法》的规定从重处罚。”、《河北省市场监督管理系统行政处罚裁量权适用规则》第十六条：“法律、法规、规章规定从重行政处罚的，应当依法从重行政处罚。”的规定，对当事人应当依法从重行政处罚。当事人事后积极配合市场监督管理部门调查，如实陈述违法事实，并主动提供证据材料，如实说明其进货来源；依据《河北省市场监督管理系统行政处罚裁量权适用规则》第十五条第（二）项：“当事人有下列情形之一，可以依法从轻或者减轻行政处罚：（二）积极配合市场监督管理机关调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的；”的规定，对当事人可以依法从轻行政处罚。

当事人自2025年7月20日购进并开始销售该批次产品，截至2025年9月10日被查，当事人违法行为持续1个月以上3个月以下，且未能召回已售出的不合格产品。依据《河北省市场监督管理系统行政裁量权基准（2024年版）》33、《中华人民共和国产品质量》行政处罚裁量权基准序号1：“裁量幅度：一般；适用条件标准：1.违法行为持续1个月以上3个月以下的；2.涉案产品已出售，未能全部追回的；裁量基准：责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额一点六倍以上二点四倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得”的规定，结合案件实际情况，经综合考量，给予当事人一般行政处罚。

综上，对当事人销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的行业标准的产品的违法行为，依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 ：“生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品(包括已售出和未售出的产品，下同)货值金额等值以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”的规定，参照《河北省市场监督管理系统行政处罚裁量权适用规则》第十五条第（二）项、第十六条和《河北省市场监督管理系统行政裁量权基准（2024年版）》33、《中华人民共和国产品质量》序号1的规定，责令当事人停止上述违法行为，并决定处罚如下 ：

1、没收不合格产品：2个“灭火毯”（型号规格：1m×1m ）；

2、没收违法所得人民币叁佰贰拾元整（320元）；

3、罚款人民币贰仟元整（2000元）；

上述罚没款合计：人民币贰仟叁佰贰拾元整（2320元）。

当事人应当自收到本处罚决定书之日起十五日内，将罚没款缴至秦皇岛银行金财支行（账户名称：秦皇岛市财政局，账号：634013010000002150）；罚没许可证正本编号：07000005，副本编号：07000005-1；到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

如你（单位）不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向秦皇岛市人民政府申请行政复议；也可以在六个月内依法向秦皇岛市海港区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

本局将依法向社会公示本行政处罚决定信息。

秦皇岛市市场监督管理局

2025年10月20日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式 二 份，   一 份送达，一份归档，